| 永城职业学院空调线路电料采购清单 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YJV电缆线 | 4X70 | 100米 | 国标 |
| 2 | BVR铜电线 | BVR16 | 16捆 | 国标 |
| 3 | BVR铜电线 | BVR10 | 8捆 | 国标 |
| 4 | BVR铜电线 | BVR6 | 4捆 | 国标 |
| 5 | 塑壳断路器 | NM1-400A\3300 | 2个 | 浙江正泰 |
| 6 | 塑壳断路器 | NM10-100A/3300 | 10个 | 浙江正泰 |
| 7 | 小型漏电断路器 | NXBLE-32A/3P+N | 50个 | 浙江正泰 |
| 8 | 基业箱 | 800X1000X200 | 2个 | 国标 |
| 9 | 基业箱 | 400X500X100 | 4个 | 国标 |
| 10 | 塑料回路箱 | 8回路 | 50个 | 国标 |
| 11 | 铜鼻子 | DT-70 | 40个 | 国标 |
| 12 | 铜鼻子 | DT-16 | 32个 | 国标 |
| 13 | 铜鼻子 | DT-10 | 32个 | 国标 |
| 14 | PVC线管 | 50# | 8根 | 联塑 |
| 15 | PVC线槽 | 40*20 | 600米 | 联塑 |
| 16 | 镀锌桥架 | 100X50X1.2 | 40米 | 国标 |
| 17 | 桥架托盘 | 100型 | 17个 |  |
| 18 | 膨胀丝 | 10X100 | 70个 |  |